附件：

广东省省级2015年度第5期空调机批量集中采购项目

成交品牌及详细配置

包组1：壁挂式空调

| 成交供应商 | 广东志高空调有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 志高 |  |  |  |  |  |
| 配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| 整机型号 | KF-26GW/F96+N2 | KFR-26GW/F96+N2 | KF-35GW/A96+N2 | KFR-35GW/A96+N2 | KF-51GW/D96+N2 | KFR-51GW/D96+N2 |
| 空调类型 | 分体定频壁挂机 |  |  |  |  |  |
| 规格（匹数） | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P |
| 额定制冷量（W） | 2660 | 2660 | 3500 | 3500 | 5100 | 5100 |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 12-19 | 12-19 | 16-25 | 16-25 | 24-34 | 24-34 |
| 随机连接管长度（m） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机水管长度（m） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机电源线长度（m） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 配置类别 | D7 | D8 | D21 | D22 | D23 |  |
| 整机型号 | KF-72GW/A81+N2 | KFR-72GW/A81+N2 | KFR-26GW/ABP119+N2A | KFR-36GW/ABP119+N2A | KFR-51GW/YBP119+N2A |  |
| 空调类型 | 分体定频壁挂机 |  | 分体变频壁挂机 |  |  |  |
| 规格（匹数） | 3P | 3P | 1P | 1.5P | 2P |  |
| 额定制冷量（W） | 7200 | 7200 | 2600 | 3600 | 5150 |  |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |  |
| 制冷面积（㎡） | 34-53 | 34-53 | 12-19 | 16-25 | 24-37 |  |
| 随机连接管长度（m） | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 |  |
| 随机水管长度（m） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 随机电源线长度（m） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |

包组一附加报价表：

| 规格（匹数） | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接管加长（元/米） | 75元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 150元/米 |
| 水管（软）加长（元/米） | 10元/米 |  |  |  |
| 水管（硬）加长（元/米） | 18元/米 |  |  |  |
| 电源线加长（元/米） | 10元/米 | 15元/米 | 25元/米 | 30元/米 |
| 不锈钢支架（元/副） | 80元/副 | 100元/副 | 140元/副 | 180元/副 |
| 漏电保护开关（元/个） | 100元/个 |  |  |  |

包组2：柜式空调和嵌入式空调  TCL空调器（中山）有限公司

| 配置类别 | D9 | D10 | D11/220V | D11/380V | D12/220V | D12/380V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KF-52LW/AL22 | KFRd-52LW/AL22 | KF-72LW/AL22 | KF-72LW/AL22S | KFRd-72LW/AL22 | KFRd-72LW/AL22S |
| 空调类型 | 分体定频柜机 |  |  |  |  |  |
| 规格（匹数） | 2P | 2P | 3P | 3P | 3P | 3P |
| 额定制冷量（W） | 5200 | 5200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 22～34 |  | 32～50 |  |  |  |
| 随机连接管长度 | 3米 |  |  |  |  |  |
| 随机水管长度 | 5米 |  |  |  |  |  |
| 随机电源线长度 | 1.5米 |  |  |  |  |  |
| 配置类别 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17/220V | D17/380V |
| 整机型号 | KF-120LW/C22S | KFRd-120LW/C22S | KF-52Q8W/Y-E1(数显) | KFRD-52Q8W/Y-E1(数显) | KF-72Q8W/Y-E1(数显) | KF-72Q8W/Y-E1(数显) |
| 空调类型 | 分体定频柜机 |  | 嵌入式空调(含天花、天井空调） |  |  |  |
| 规格（匹数） | 5P | 5P | 2P | 2P | 3P | 3P |
| 额定制冷量（W） | 12000 | 12000 | 5200 | 5200 | 7200 | 7200 |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 单冷 |
| 制冷面积（㎡） | 46～70 |  | 22～34 |  | 32～50 |  |
| 随机连接管长度 | 4米 |  | / |  |  |  |
| 随机水管长度 | 5米 |  | / |  |  |  |
| 随机电源线长度 | 1.5米 |  | / |  |  |  |
| 配置类别 | D18 | D19 | D20 | D24 | D25 |  |
| 整机型号 | KFRD-72Q8W/Y-E1(数显) | KF-120Q8W/SY-E1(数显) | KFRD-120Q8W/SY-E1(数显) | KFRd-51LW/AL12BpA | KFRd-72LW/AL12BpA |  |
| 空调类型 | 嵌入式空调(含天花、天井空调） |  |  | 分体变频柜机 |  |  |
| 规格（匹数） | 3P | 5P | 5P | 2P | 3P |  |
| 额定制冷量（W） | 7200 | 12000 | 12000 | 5100 | 7200 |  |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |  |
| 制冷面积（㎡） | 32～50 | 46～70 |  | 22～34 | 32～50 |  |
| 随机连接管长度 | / |  |  | 4米 |  |  |
| 随机水管长度 | / |  |  | 5米 |  |  |
| 随机电源线长度 | / |  |  | 1.5米 |  |  |

包组二附加报价表：

| 规格（匹数） | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接管加长 （元/米） | 75 | 100 | 120 | 150 |
| 水管（软）加长 （元/米） | 10 |  |  |  |
| 水管（硬）加长 （元/米） | 18 |  |  |  |
| 电源线加长 （元/米） | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 不锈钢支架 （元/副） | 80 | 100 | 140 | 180 |
| 漏电保护开关（元/个） | 100 |  |  |  |

注：1.本表为空调机随机标配范围外（可能）需要的各项配件、辅材的单项报价；

2.本表中的所有价格均应予人民币报价，金额单位为元；

3.本表中报价必须包含全额含税发票、合同履行过程中应预见和不可预见费用等；

4.本表中的报价不含在总报价中。